国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）

火灾显示盘产品信息描述表

表                                                                            共 1 页第 1 页

| 受检企业 |  |  |  | 产品型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 产 品 特 性 |  |  | 试样编号 | 1、2 |
| 出厂编号 |  |  |  |  |  |
| 一、系统组成 |  |  |  |  |  |
| 试样的配置： 认证委托人名称、生产者名称、生产企业名称： （1）火灾报警控制器/火灾报警控制器（联动型）型号： （2）等等 |  |  |  |  |  |
| 二、机械参数 |  |  |  |  |  |
| 1.试样的外壳材质 |  |  | □金属（□涂膜为绝缘层 □涂膜不为绝缘层） □塑料 □其它： |  |  |
| 2.试样的外形尺寸（长×宽×高） 单位：mm |  |  | × × |  |  |
| 三、电气参数 |  |  |  |  |  |
| 1.试样的供电方式及工作电压 |  |  | □控制器的DC24V □总线 □其他（ ） |  |  |
| 2.试样是否有备用电源 |  |  | □是 □否 |  |  |
| 3.试样备用电池的单节容量、节数 |  |  | □无备用电池 |  |  |
| 4.试样与控制器间的通讯方式 |  |  | □总线 □RS485 □RS232 □CAN □其他（ ） |  |  |
| 5.试样是否有地址编码、采用何种方式进行编码 |  |  | □是（□电子编码 □机械拨码） □否 |  |  |
| 6.试样铭牌标志中的主要技术参数 |  |  |  |  |  |
| 四、产品功能 |  |  |  |  |  |
| 1.试样显示信息的方式 |  |  | □液晶 □数码管 □指示灯 □其他（ ） |  |  |
| 2.试样是否有故障显示功能 |  |  | □是 □否 □无此功能 |  |  |
| 3.试样是否具有监管报警显示功能 |  |  | □是 □否 □无此功能 |  |  |
| 与主型产品差异 |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.如产品信息不适用于表格中的部分填写内容，请用“ ― ”标注填写。 2.请认真填写表格，确保填写内容的真实性和准确性。 |  |  |  |  |  |

附件： 火灾显示盘 产品送检前准备工作要求

对于组成系统后方可正常工作的，生产企业应在送检之前按照以下要求将待送检产品与负载和/或配件组成系统，通电调试所有功能正常后再送检，确保送检产品到达检验机构后，接线通电即可正常工作。

一、负载和/或配件要求：

- 试样应配接火灾报警控制器和火灾报警控制器（联动型）进行检验。

二、外部接线端子要求：

- 样品与配件间连接线应在3米左右，试样的电源线长度在1米左右，并标明每一条连接线的功能，使用插接头连接，方便试验。

- 如有电池需要固定电池，正负极需要加装保护套。

- 如主电源输入端具有接地保护元件，以图示的方式明确标识出该元件在送检产品内的位置。

- 严禁在送检产品的外接线上安装磁环等元件，应该是在产品出厂前按照生产工艺文件规定采用固定安装方式安装完成，即安装在样品的外部接线的接线端子与内部电路之间，并且在技术文件（电路原理图、物料清单、装配作业指导书）中应说明该磁环的规格型号、数量等。

- 如送检产品的外部带电端子与机壳之间无绝缘要求，需在产品使用说明书中对无绝缘要求的外部带电端子逐一声明，并且提供专门设计文件（电路原理图）说明其通过哪些元器件与机壳之间存在电气连接，以及以图示的方式明确标识出在送检产品内与机壳连接的位置。

三、系统调试操作步骤要求：

- 接线声明中应包括样品的登录密码、信息查询、地址登记等方法。写明与样品连接的配件登记登陆方法，如注册、屏蔽、监管等操作。

- 将试样的一些简单的、常用的功能操作写出说明方便样品交接完成后试验人员的操作。

四、系统开通要求：

请将试样的火灾报警显示功能、故障显示功能、监管报警显示功能等，请写明如何操作和查询。

如生产企业对送检产品在安装、使用方面有特殊要求或需注意事项，请在安装使用说明书中说明。